## Свод
Сводная спецификация — кв. 108, вариант D1
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Шифр | Спецификация (лист) | Итого, ₽ | «Ремонт», ₽ | «Мебель+техника», ₽
СП-02.1 | СП-02.1 Мебель встроенная и отд
СП-02.2 | СП-02.2 Кухня и бытовая техника
СП-03.1 | СП-03.1 Светильники
СП-03.2 | СП-03.2 Электроустановочные изд
СП-03.3 | СП-03.3 Щит ЭМ-03 и кабельная п
СП-04 | СП-04 Сантехника, мебель ванной
СП-02.3 | СП-02.3 Двери и фурнитура
СП-05 | СП-05 Отделочные и черновые мат
СП-04.2 | СП-04.2 Тёплые полы (электро) и
СП-03.4 | СП-03.4 Слаботочные сети, умный
ИТОГО по спецификациям
Работы — в 05-estimate/estimate.xlsx; спецификации содержат только изделия и материалы.

## СП-02.1 Мебель встроенная и отд
СП-02.1. Мебель встроенная и отдельностоящая
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Буазери стены-изголовья W2 2,9×2,7 м: МДФ 16–19, рамки 25–40, центральная филёнка 1860×1600 съёмная, эмаль C3 | по эскизу moodboard.html, схема 1 | мебельный/столярный цех СПб | 1 | компл | 95000 |  | R1 | F41; АР-15; M06; узел 8 | Ремонт | Э10 | под ключ с окраской; зашивка O1 — в работах/СП-05
2 | Шкаф-купе Г 2480+745×600 до потолка: корпус ЛДСП E1, двери — рамочный профиль + вставки МДФ эмаль C3 с накладной филёнкой, верхний подвес | Aristo/Командор, корпус Egger | мебельный цех СПб | 1 | компл | 215000 |  | R1 | F45, F46; M07 | Ремонт | Э13 | под ключ; подсветка L13 — СП-03.1
3 | Шкаф прихожей 2720×600×2650: 3 секции по 900, 6 распашных фасадов МДФ эмаль C2 с рамкой-филёнкой, дверь-зеркало, ниша робота | по эскизу moodboard.html, схема 2 | мебельный цех СПб, фурнитура Blum/Hettich | 1 | компл | 195000 |  | R4 | F60, F61, F62; M17; АР-12 | Ремонт | Э13 | под ключ; h 2650 (D19)
4 | Системы хранения постирочной: тумба хозмойки 450, карго 300, столешница компакт-плита 12 мм 770×600, навесные 350, пенал 540, антресоль 650, шкафы 350 у W10 (фасады от пола без дна над U11) | Egger U702 ST9 «Кашемир серый», кромка ПВХ 2 | мебельный цех СПб | 1 | компл | 115000 |  | R6 | F78, F79, F83, F84, F85, F86, F87, F88; M26; АР-14 | Ремонт | Э13 | под ключ
5 | Сушилка потолочная «лиана» 4 прутка | ручная, 4 прутка | Гимли/Лиана-класс | 1 | шт | 4500 |  | R6 | F89 | Ремонт | Э13
6 | Стол обеденный 1800×900 (шпон дуба/массив) | M15 | Stool Group / Woodville / Ellipsefurniture | 1 | шт | 50000 |  | R3 | F25 | Мебель+техника | —
7 | Стул мягкий (рогожка/велюр, каркас бук) | M15 | Stool Group / Woodville | 6 | шт | 11000 |  | R3 | F26, F27, F28, F29, F30, F31 | Мебель+техника | —
8 | П-диван по размеру: спинная секция 3023×750 + 2 боковые 650×700 (отсек AV), съёмные чехлы, на ножках | M31 | мастерская СПб по размеру / модульный | 1 | компл | 155000 |  | R7 | F33, F34, F35 | Мебель+техника | — | встроенные блоки розеток P-B03a/P-B04a/b — поставка с диваном
9 | Пуф-стол 500×800 | M31 | мастерская (с диваном) | 1 | шт | 18000 |  | R7 | F36 | Мебель+техника | —
10 | Кровать 1800×2000 с мягким изголовьем, рама на глайдерах | M09 | Askona / Ormatek / Dreamline | 1 | шт | 75000 |  | R1 | F42 | Мебель+техника | —
11 | Матрас 1800×2000 средней жёсткости | M09 | Askona / Ormatek | 1 | шт | 40000 |  | R1 | F42 | Мебель+техника | —
12 | Тумба прикроватная подвесная 450×500 | M08 | мебельный цех (с консолью) | 2 | шт | 9000 |  | R1 | F43, F44 | Мебель+техника | —
13 | ТВ-консоль подвесная 1600×300 МДФ эмаль, низ +250 | M08 | мебельный цех | 1 | шт | 32000 |  | R1 | F47 | Мебель+техника | —
14 | Стол рабочий 1400×600, столешница дуб, консоль/подстолье к стене | M08 | мебельный цех / Woodville | 1 | шт | 35000 |  | R1 | F49 | Мебель+техника | —
15 | Кресло рабочее эргономичное | — | Chairman / Бюрократ (средний) | 1 | шт | 18000 |  | R1 | F50 | Мебель+техника | —
16 | Шкаф детский 1800×600×2400, 2 секции, распашной, крепление к стене | M11 | местный цех / Ellipsefurniture | 1 | шт | 38000 |  | R2 | F52 | Мебель+техника | —
17 | Кровать детская 900×2000 с ящиками для игрушек | M11 | Ellipsefurniture / местный цех | 1 | шт | 28000 |  | R2 | F53 | Мебель+техника | —
18 | Матрас 900×2000 детский | M11 | Askona / Ormatek | 1 | шт | 12000 |  | R2 | F53 | Мебель+техника | —
19 | Стол «растущий» 1200×600 с регулировкой | M11 | Mealux / Kidfix-класс | 1 | шт | 24000 |  | R2 | F54 | Мебель+техника | —
20 | Стул «растущий» | M11 | Mealux / Kotokota-класс | 1 | шт | 9000 |  | R2 | F55 | Мебель+техника | —
21 | ДСК настенный 800×800 (крепление к W6 и потолку) | M11 | Romana / Kampfer-класс | 1 | шт | 19000 |  | R2 | F56 | Мебель+техника | —
22 | Стеллаж низкий навесной 1600×350 h 600 | M11 | местный цех | 1 | шт | 11000 |  | R2 | F57 | Мебель+техника | —
23 | Ковёр игровой 2200×1800 (безворсовый, допуск на ТП) | — | — | 1 | шт | 9000 |  | R2 | F58 | Мебель+техника | —
24 | Банкетка откидная 500×350 на NW9 | M17 | мебельный цех (со шкафом прихожей) | 1 | шт | 14000 |  | R4 | F63 | Мебель+техника | —
25 | Доставка, подъём (1 этаж) и сборка отдельностоящей мебели | — | поставщики | 1 | усл | 15000 |  | — | АР-07 | Мебель+техника | —
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»

## СП-02.2 Кухня и бытовая техника
СП-02.2. Кухня и бытовая техника
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Модуль K-01 Пенал угловой 600 (сухие продукты; ниша встраиваемой СВЧ — опция) | 600×580×2400 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 38000 |  | R3 | F01; kitchen.md | Мебель+техника | —
2 | Модуль K-02 База 450, 3 ящика (кастрюли); в ней розетка духовки | 450×620×880 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 22000 |  | R3 | F02; kitchen.md | Мебель+техника | —
3 | Модуль K-03 База 600 под духовой шкаф + индукционная панель | 600×620×880 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 16000 |  | R3 | F03; kitchen.md | Мебель+техника | —
4 | Модуль K-04 База 600, 3 ящика (приборы, основная рабочая зона) | 600×620×880 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 26000 |  | R3 | F04; kitchen.md | Мебель+техника | —
5 | Модуль K-05 База 600 под мойку (влагостойкая ЛДСП, поддон) | 600×620×880 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 18000 |  | R3 | F05; kitchen.md | Мебель+техника | —
6 | Модуль K-07 Пенал 600 под встраиваемый холодильник (ниша 1780–1940) | 600×620×2400 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 38000 |  | R3 | F07; kitchen.md | Мебель+техника | —
7 | Модуль K-08 Доборная панель 40 у W10 | 40×620×2400 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 4000 |  | R3 | F08; kitchen.md | Мебель+техника | —
8 | Модуль KW-01 Навесной 450 | 450×350×850 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 12000 |  | R3 | F10; kitchen.md | Мебель+техника | —
9 | Модуль KW-02 Навесной 600 со встроенной вытяжкой | 600×350×850 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 15000 |  | R3 | F11; kitchen.md | Мебель+техника | —
10 | Модуль KW-03 Навесной 600 | 600×350×850 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 14000 |  | R3 | F12; kitchen.md | Мебель+техника | —
11 | Модуль KW-04 Навесной 600 с сушкой над мойкой | 600×350×850 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 15000 |  | R3 | F13; kitchen.md | Мебель+техника | —
12 | Модуль KW-05 Навесной 600 | 600×350×850 | фабрика СПб по эскизу (M12) | 1 | шт | 14000 |  | R3 | F14; kitchen.md | Мебель+техника | —
13 | Фасад ПММ 600 (шейкер C4) + крепёж к полновстраиваемой ПММ | K-06 | фабрика (M12) | 1 | шт | 8000 |  | R3 | F06; kitchen.md | Мебель+техника | —
14 | Цоколь с вентрешёткой (над водяным ТП), фальш-панели, карниз-фронт CB-1 (съёмная МДФ-панель) | по месту | фабрика (M12) | 1 | компл | 18000 |  | R3 | kitchen.md п.2; ceilings.json CB-1/HC-3 | Мебель+техника | —
15 | Буфет 800×400×2100: низ — шкаф, ниша +900..+1400, верх — стекло, LED | F24 | фабрика (M12) | 1 | шт | 55000 |  | R3 | F24; kitchen.md п.5 | Мебель+техника | —
16 | Столешница кварцевый агломерат 20 мм 3450×640, вырезы мойка/индукция, кромка | светлый с тёплыми прожилками | Neomarm / Avant / Grandex | 1 | компл | 62000 |  | R3 | F09; M13 | Мебель+техника | —
17 | Сортировка мусора выдвижная в K-05 | 300×500 | Hailo / Blum-класс | 1 | шт | 9000 |  | R3 | F21 | Мебель+техника | —
18 | Варочная панель индукционная 60 см, 4 зоны, 7,4 кВт (с ограничением мощности) | Bosch Serie 4 PUE6… | Bosch / Haier / Weissgauff | 1 | шт | 45000 |  | R3 | F15; C7 | Мебель+техника | —
19 | Духовой шкаф встраиваемый 60 см, 3,5 кВт | Bosch Serie 4 HBA… | Bosch / Haier | 1 | шт | 48000 |  | R3 | F16; C8 | Мебель+техника | —
20 | ПММ полновстраиваемая 60 см, 14 комплектов | Bosch Serie 4 SMV4… | Bosch / Weissgauff | 1 | шт | 45000 |  | R3 | F06; C9 | Мебель+техника | —
21 | Холодильник встраиваемый ниша 1780–1940 | Bosch KIV86… / Haier | Bosch / Haier | 1 | шт | 72000 |  | R3 | F18; C6 | Мебель+техника | —
22 | Вытяжка встраиваемая 60 см 250–600 м³/ч, обратный клапан | в модуль KW-02 | Maunfeld / Krona / Bosch | 1 | шт | 20000 |  | R3 | F17; hvac.json KH1 | Мебель+техника | —
23 | Колонна: стиральная машина + сушильная машина с тепловым насосом, монтажный комплект | ниша 650×650 | Haier / LG / Bosch | 1 | компл | 112000 |  | R6 | F80; C10, C11 | Мебель+техника | —
24 | Монтаж кухни (входит в цену фабрики) и подключение встраиваемой техники | — | фабрика/сервис | 1 | усл | 15000 |  | R3 | kitchen.md п.6 | Мебель+техника | —
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»

## СП-03.1 Светильники
СП-03.1. Светильники
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 K, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L2 | Maytoni DL / Elektrostandard | Maytoni / Elektrostandard | 4 | шт | 2700 |  | R3 | L2-1, L2-2, L2-3, L2-4; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 7 Вт
2 | Люстра столовой 5–6 рожков LED, латунь сатин/ткань, диммируемая — группа L3 | M34 | Maytoni / Freya / Lussole | 1 | шт | 32000 |  | R3 | L3-1; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 40 Вт
3 | Бра латунь сатин C8 с абажуром — группа L4 | M34 | Maytoni / Freya / Odeon Light | 2 | шт | 9500 |  | R3 | L4-1, L4-2; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 6 Вт
4 | Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 K, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L6 | Maytoni DL / Elektrostandard | Maytoni / Elektrostandard | 4 | шт | 2700 |  | R7 | L6-1, L6-2, L6-3, L6-4; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 5 Вт
5 | Люстра спальни, диммируемая, латунь/ткань — группа L8 | M34 | Maytoni / Odeon Light / Freya | 1 | шт | 24000 |  | R1 | L8-1; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 40 Вт
6 | Бра латунь сатин C8 с абажуром — группа L11 | M34 | Maytoni / Freya / Odeon Light | 2 | шт | 9500 |  | R1 | L11-1, L11-2; F41; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 5 Вт
7 | Светильник потолочный рассеянный детской, диммируемый — группа L14 | M34 | Maytoni / Odeon Light / Freya | 1 | шт | 14000 |  | R2 | L14-1; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 40 Вт
8 | Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 K, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L15 | Maytoni DL / Elektrostandard | Maytoni / Elektrostandard | 5 | шт | 2700 |  | R4 | L15-1, L15-2, L15-3, L15-4, L15-5; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 6 Вт
9 | Спот встраиваемый LED 7 Вт, 2700 K, CRI ≥ 90, диммируемый, глубина ≤ 80 — группа L16 | Maytoni DL / Elektrostandard | Maytoni / Elektrostandard | 3 | шт | 2700 |  | R4 | L16-1, L16-2, L16-3; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 6 Вт
10 | Спот встраиваемый LED IP44, 3000 K, CRI ≥ 90 — группа L19 | Maytoni Zoom IP44-класс | Maytoni / Elektrostandard | 2 | шт | 3600 |  | R5 | L19-1, L19-2; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 6 Вт
11 | Спот встраиваемый LED IP65 (над ванной/душем), 3000 K — группа L19 | Maytoni Hoop IP65-класс | Maytoni / Elektrostandard | 2 | шт | 4300 |  | R5 | L19-3, L19-4; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 6 Вт
12 | LED зеркального шкафа (в составе F72) — группа L20 | в комплекте F72 | — | 1 | шт | 0 |  | R5 | L20-1; F72; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 15 Вт
13 | Спот встраиваемый LED IP44, 3000 K, CRI ≥ 90 — группа L22 | Maytoni Zoom IP44-класс | Maytoni / Elektrostandard | 3 | шт | 3600 |  | R6 | L22-1, L22-2, L22-3; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | 6 Вт
14 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка рабочей зоны под KW-01..05 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 3.5 | м | 1300 |  | R3 | L1-1; F10; F23; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 2.85 м по pos→end + 10 %
15 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L1-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 3 | м | 900 |  | R3 | L1-1 | Ремонт | Э13
16 | Блок питания 24 В 100 Вт для L1-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 3000 |  | R3 | L1-1 | Ремонт | Э13 | 60 Вт × 1,25
17 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — LED остеклённого яруса буфета F24 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 1 | м | 1300 |  | R3 | L4-3; F24; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 0.73 м по pos→end + 10 %
18 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L4-3 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 1 | м | 900 |  | R3 | L4-3 | Ремонт | Э13
19 | Блок питания 24 В 30 Вт для L4-3 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 1500 |  | R3 | L4-3 | Ремонт | Э13 | 10 Вт × 1,25
20 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка цоколя кухни 2700K | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 3.5 | м | 1300 |  | R3 | L5-1; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 2.85 м по pos→end + 10 %
21 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L5-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 3 | м | 900 |  | R3 | L5-1 | Ремонт | Э13
22 | Блок питания 24 В 30 Вт для L5-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 1500 |  | R3 | L5-1 | Ремонт | Э13 | 15 Вт × 1,25
23 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка цоколя П-дивана 24 В 2700K | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 2 | м | 1300 |  | R7 | L7-1; F33; F35; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 1.62 м по pos→end + 10 %
24 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L7-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 2 | м | 900 |  | R7 | L7-1 | Ремонт | Э13
25 | Блок питания 24 В 30 Вт для L7-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 1500 |  | R7 | L7-1 | Ремонт | Э13 | 20 Вт × 1,25
26 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — LED 2700K в теневом пазу карниза буазери F41; БП 24 В в съём | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 3.5 | м | 1300 |  | R1 | L9-1; F41; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 2.9 м по pos→end + 10 %
27 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L9-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 3 | м | 900 |  | R1 | L9-1 | Ремонт | Э13
28 | Блок питания 24 В 60 Вт для L9-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 2200 |  | R1 | L9-1 | Ремонт | Э13 | 30 Вт × 1,25
29 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — LED 2700K в карнизе по кромке ниши шторы CN-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 4 | м | 1300 |  | R1 | L10-1; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 3.38 м по pos→end + 10 %
30 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L10-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 4 | м | 900 |  | R1 | L10-1 | Ремонт | Э13
31 | Блок питания 24 В 100 Вт для L10-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 3000 |  | R1 | L10-1 | Ремонт | Э13 | 55 Вт × 1,25
32 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка снизу ТВ-консоли F47 2700K | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 2 | м | 1300 |  | R1 | L12-1; F47; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 1.6 м по pos→end + 10 %
33 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L12-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 2 | м | 900 |  | R1 | L12-1 | Ремонт | Э13
34 | Блок питания 24 В 30 Вт для L12-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 1500 |  | R1 | L12-1 | Ремонт | Э13 | 10 Вт × 1,25
35 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка шкафа-купе F45 по датчикам открытия; БП на антресо | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 2.5 | м | 1300 |  | R1 | L13-1; F45; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 1.88 м по pos→end + 10 %
36 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L13-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 2 | м | 900 |  | R1 | L13-1 | Ремонт | Э13
37 | Блок питания 24 В 30 Вт для L13-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 1500 |  | R1 | L13-1 | Ремонт | Э13 | 20 Вт × 1,25
38 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — ночная подсветка в плинтусе коридора/прихожей по датчикам дв | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 2.5 | м | 1300 |  | R4 | L17-1; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 2.25 м по pos→end + 10 %
39 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L17-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 3 | м | 900 |  | R4 | L17-1 | Ремонт | Э13
40 | Блок питания 24 В 30 Вт для L17-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 1500 |  | R4 | L17-1 | Ремонт | Э13 | 15 Вт × 1,25
41 | Лента LED 24 В 2700 K CRI ≥ 90 — подсветка шкафа прихожей F60–F62 по датчикам открытия; БП на | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 3 | м | 1300 |  | R4 | L18-1; F61; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 2.6 м по pos→end + 10 %
42 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L18-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 3 | м | 900 |  | R4 | L18-1 | Ремонт | Э13
43 | Блок питания 24 В 30 Вт для L18-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 1500 |  | R4 | L18-1 | Ремонт | Э13 | 20 Вт × 1,25
44 | Лента LED 12 В IP67 3000 K CRI ≥ 90 — ночная подсветка под тумбой F71 по датчику движения | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 1 | м | 1500 |  | R5 | L21-1; ЭО-01 | Ремонт | Э13 | длина 0.9 м по pos→end + 10 %
45 | Профиль алюминиевый с рассеивателем для L21-1 | Arlight / Elektrostandard | Arlight | 1 | м | 900 |  | R5 | L21-1 | Ремонт | Э13
46 | Блок питания 12 В 30 Вт для L21-1 | Arlight ARPV / Mean Well | Arlight / Mean Well | 1 | шт | 1500 |  | R5 | L21-1 | Ремонт | Э13 | 5 Вт × 1,25
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»

## СП-03.2 Электроустановочные изд
СП-03.2. Электроустановочные изделия (серия)
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Розетка 2П+З 16 А со шторками (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 36 | шт | 480 |  | все | P-K01, P-K02, P-K05, P-K06, P-K07, P-K08, P-K09, P-K10, P-K13, P-K14, P-K15, P-K16, P-B01, P-B04a, P-R03, P-R04, P-R05, P-R06, P-R07, P-R08, P-C01, P-C02, P-C04, P-C05, P-H01, P-H02, P-H03 | Ремонт | Э13
2 | Вывод кабеля (механизм-заглушка с выводом) / клеммная колодка (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 25 | шт | 400 |  | все | P-K03, P-K10a, P-K11, P-K12, P-B02, P-B03, P-B04, P-B05, P-B06, P-B07, P-B08, P-R10, P-R11, P-R12, P-R13, P-R14, P-R15, P-H04, P-H05, P-V03, P-V04, P-V05, P-V06, P-L04, P-L05 | Ремонт | Э13
3 | Розетка 2П+З 16 А IP44 с крышкой (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 6 | шт | 950 |  | все | P-K04, P-V01, P-V02, P-L01, P-L02, P-L03 | Ремонт | Э13
4 | Розетка 2П+З + USB A/C (быстрая зарядка) (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 5 | шт | 2300 |  | все | P-B03a, P-B04b, P-R01, P-R02, P-C03 | Ремонт | Э13
5 | Выключатель кнопочный 1кл (под Zigbee-диммер) (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 2 | шт | 700 |  | все | S1, S11 | Ремонт | Э13
6 | Выключатель 2-клавишный (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 4 | шт | 650 |  | все | S2, S3, S4, S12 | Ремонт | Э13
7 | Переключатель проходной 2-клавишный (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 1 | шт | 850 |  | все | S5 | Ремонт | Э13
8 | Переключатель перекрёстный (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 1 | шт | 800 |  | все | S6 | Ремонт | Э13
9 | Переключатель проходной (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 3 | шт | 600 |  | все | S7, S8, S13 | Ремонт | Э13
10 | Выключатель 1-клавишный (механизм) | серия ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 4 | шт | 450 |  | все | S9, S10, S14, S15 | Ремонт | Э13
11 | Рамка 1-постовая | ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 69 | шт | 320 |  | все | sockets (1 пост) + switches | Ремонт | Э13 | комбинирование в многопостовые рамки — по ЭО-02/ЭМ-01 при комплектации
12 | Рамка 2-постовая | ArtGallery, «молочный» | Systeme Electric | 9 | шт | 520 |  | все | sockets «2P+PE×2» | Ремонт | Э13
13 | Модуль Zigbee диммер/реле за клавишей или контроллер LED 24 В Zigbee (работает без шлюза) | Aqara / Sonoff / Gledopto | Aqara / Sonoff | 8 | шт | 3500 |  | R2, R3, R7 | light_groups L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L14; electrical.accepted.lighting_control | Ремонт | Э13
14 | Подрозетник (кирпич/ГКЛ), с шаблоном | Hegel / Schneider | Hegel | 87 | шт | 90 |  | все | посты sockets + switches | Ремонт | Э04
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»

## СП-03.3 Щит ЭМ-03 и кабельная п
СП-03.3. Щит ЭМ-03 и кабельная продукция
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Щит ЩРН-48 (4×12 модулей) накладной/полувстраиваемый IP31 | Hager Volta / Schneider Mini Pragma | Hager / Schneider | 1 | шт | 7500 |  | R4 | U15; panel.json panel; ЭМ-03 | Ремонт | Э04 | занято 32 из 48 мод.
2 | Автомат вводной 2P C63 6 кА | вводной автомат 2P C63, 6 кА (при выделенной 10–11 кВт — C50 | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | 1 | шт | 2600 |  | R4 | QS0/QF0; panel.json input | Ремонт | Э04
3 | УЗИП тип 2 (1P+N) 20 кА + защита | УЗИП тип 2 (1P+N) 20 кА + автомат/вставка по паспорту | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | 1 | шт | 6500 |  | R4 | FV1; panel.json input | Ремонт | Э04
4 | Реле контроля напряжения 63 А | реле контроля напряжения 63 А (УЗМ-51М/RBUZ D63t), 170–260 В | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | 1 | шт | 4500 |  | R4 | KV1; panel.json input | Ремонт | Э04
5 | УЗО 2P 80 А 100 мА тип S (противопожарное) | УЗО 2P 80 А 100 мА тип S (противопожарное, селективное к гру | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | 1 | шт | 9500 |  | R4 | QD0; panel.json input | Ремонт | Э04
6 | Индикатор наличия напряжения | индикатор наличия напряжения | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | 1 | шт | 600 |  | R4 | HL; panel.json input | Ремонт | Э04
7 | Автомат 1P C10 6 кА | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | Schneider / Hager | 2 | шт | 650 |  | R4 | C1, C2; ЭМ-03 | Ремонт | Э04
8 | АВДТ 1P+N C10 30 мА тип A 6 кА | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | Schneider / Hager | 1 | шт | 3000 |  | R4 | C3; ЭМ-03 | Ремонт | Э04
9 | АВДТ 1P+N C16 30 мА тип A 6 кА | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | Schneider / Hager | 17 | шт | 3000 |  | R4 | C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22; ЭМ-03 | Ремонт | Э04
10 | АВДТ 1P+N C32 30 мА тип A 6 кА (2 мод.) | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | Schneider / Hager | 1 | шт | 5200 |  | R4 | C7; ЭМ-03 | Ремонт | Э04
11 | АВДТ 1P+N C16 10 мА тип A 6 кА | Schneider Easy9 / Hager / IEK Armat | Schneider / Hager | 1 | шт | 4800 |  | R4 | C12; ЭМ-03 | Ремонт | Э04
12 | Шины N/PE, гребёнки, заглушки, маркировка, DIN-розетки ×3 (P-SS1 в U16) | — | Hager / Schneider | 1 | компл | 6500 |  | R4 | panel.json; P-SS1 | Ремонт | Э04
13 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5 | ГОСТ 31996 | Кольчугино / Конкорд / Севкабель |  | м | 115 |  | все | C1, C2, C3; panel.json length_m | Ремонт | Э04 | Σ 240.6 м × 1,15
14 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×2,5 | ГОСТ 31996 | Кольчугино / Конкорд / Севкабель |  | м | 170 |  | все | C4, C5, C6, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22; panel.json length_m | Ремонт | Э04 | Σ 338.8 м × 1,15
15 | Кабель ВВГнг(А)-LS 3×6 | ГОСТ 31996 | Кольчугино / Конкорд / Севкабель |  | м | 430 |  | все | C7; panel.json length_m | Ремонт | Э04 | Σ 13.2 м × 1,15
16 | Труба гофрированная ПВХ нг Ø20 с зондом (по потолку, D15) | DKC / Ruvinil | DKC | 700 | м | 28 |  | все | panel.json Σ length_m × 1,15 | Ремонт | Э04
17 | Провод ПуГВ 1×4 + коробки КУП (ДУП ванной и постирочной) | — | — | 2 | компл | 1800 |  | R5, R6 | panel.json rcd_policy (ДУП) | Ремонт | Э04
18 | Крепёж кабеля: клипсы, дюбель-хомуты, распаечные коробки (доступные), клеммы Wago | — | DKC / Wago | 1 | компл | 9000 |  | все | 23 групп | Ремонт | Э04
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»

## СП-04 Сантехника, мебель ванной
СП-04. Сантехника, мебель ванной и ВК-материалы
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Ванна 1700×750 акрил усиленный/кварил, ножки, экран — облицовка плиткой с ревизией H6 | Riho / Ravak / Am.Pm | Riho / Ravak | 1 | шт | 42000 |  | R5 | F66; P03; M24 | Ремонт | Э13
2 | Сифон-автомат ванны с переливом (выпуск у правого торца) | Viega Simplex / Alcaplast | Viega / Alcaplast | 1 | шт | 6500 |  | R5 | P03; S2 | Ремонт | Э13
3 | Смеситель для ванны настенный, латунь браш C8 | WasserKRAFT / Lemark | WasserKRAFT | 1 | шт | 18000 |  | R5 | P03; WB4 | Ремонт | Э13
4 | Термостат скрытого монтажа на 2 потребителя (встраиваемая часть + лицевая панель), латунь браш | WasserKRAFT / Lemark / Grohe | WasserKRAFT | 1 | компл | 38000 |  | R5 | P04; WB3; D23 | Ремонт | Э05
5 | Верхний душ 250 + кронштейн, ручной душ со шлангом и подключением, латунь браш | WasserKRAFT / Lemark | WasserKRAFT | 1 | компл | 20000 |  | R5 | P04 | Ремонт | Э13
6 | Трап линейный низкий 800, h ≤ 70, под плитку, с гидрозатвором и фланцем ГИ | Pestan Confluo / Alcaplast Low | Pestan / Alcaplast | 1 | шт | 16000 |  | R5 | F67; P04; S1; узел 7; D18 | Ремонт | Э05
7 | Стекло душа фиксированное 315×2000, 8 мм, профиль на клею, стабилизатор к потолку (латунь) | по замеру | стекольная мастерская СПб | 1 | компл | 22000 |  | R5 | F68 | Ремонт | Э13
8 | Инсталляция для подвесного унитаза (рама к стене, D3) | Geberit Duofix / Grohe Rapid SL | Geberit | 1 | шт | 28000 |  | R5 | F69; P01 | Ремонт | Э05
9 | Кнопка смыва, латунь браш | Geberit Sigma / Grohe | Geberit | 1 | шт | 7000 |  | R5 | F69; P01 | Ремонт | Э13
10 | Унитаз подвесной безободковый + сиденье микролифт | Jacob Delafon / Laufen Pro | Laufen / Jacob Delafon | 1 | шт | 28000 |  | R5 | F70; P01 | Ремонт | Э13
11 | Тумба подвесная 900×480, 2 ящика, шалфей C4, столешница 12 мм + раковина | Aqwella / Opadiris | Aqwella / Opadiris | 1 | компл | 42000 |  | R5 | F71; P02; M23 | Ремонт | Э13
12 | Зеркальный шкаф 900×750×150 с LED и розеткой | Aqwella / Opadiris | Aqwella | 1 | шт | 24000 |  | R5 | F72; L20; M23 | Ремонт | Э13
13 | Пенал подвесной 500×350 до +2200 | Aqwella / Opadiris | Aqwella | 1 | шт | 18000 |  | R5 | F73; M23 | Ремонт | Э13
14 | Тумба-корзина для белья подвесная 440×350×700 | Aqwella / Opadiris | Aqwella | 1 | шт | 12000 |  | R5 | F74; M23 | Ремонт | Э13
15 | Смеситель для раковины, латунь браш, + донный клапан и сифон | WasserKRAFT / Lemark | WasserKRAFT | 1 | компл | 19000 |  | R5 | P02 | Ремонт | Э13
16 | Полотенцесушитель электрический 400×800, класс II IP44, латунь/бронза | Сунержа / Terminus | Сунержа | 1 | шт | 24000 |  | R5 | F75; P05; P-V03 | Ремонт | Э13
17 | Мойка кухни кварцевая 1 чаша 500×450 + сифон с переливом | Granfest / Florentina | Granfest | 1 | шт | 14000 |  | R3 | F19; P06 | Ремонт | Э13 | №34: сантехника — бюджет «Ремонт»
18 | Смеситель кухни с краном питьевой воды, латунь браш | Lemark / WasserKRAFT | Lemark | 1 | шт | 15000 |  | R3 | F19; P06 | Ремонт | Э13
19 | Фильтр питьевой 3-ступенчатый под мойкой (без накопителя) | Аквафор Кристалл / Гейзер | Аквафор | 1 | шт | 8500 |  | R3 | F20; P08 | Ремонт | Э13
20 | Хозмойка накладная 450 + смеситель + сифон с отводом СМА | керамика/нерж. | Granfest / Lemark | 1 | компл | 16000 |  | R6 | F78; P09; S6 | Ремонт | Э13
21 | Кран шаровой ¾″ для СМА + сифон/отвод слива СМА и конденсата СМ | Valtec / Itap | Valtec | 1 | компл | 2500 |  | R6 | P10, P11; WL2; S7 | Ремонт | Э05
22 | Кран шаровой квартирный ½″–¾″ (ХВС, ГВС) | Itap Ideal / Valtec Base | Itap | 4 | шт | 1200 |  | R5, R6 | N1, N2 chain | Ремонт | Э05
23 | Фильтр-редуктор комбинированный 100 мкм с манометром, 3,0 бар | Honeywell FK06-класс / Valtec | Valtec / Honeywell | 4 | шт | 5500 |  | R5, R6 | N1, N2 chain; summary.filter | Ремонт | Э05
24 | Обратный клапан ½″–¾″ | Valtec | Valtec | 4 | шт | 700 |  | R5, R6 | N1, N2 chain | Ремонт | Э05
25 | Счётчик ИПУ Ду15 с импульсным выходом (если не установлены застройщиком) | Пульс / Декаст | Пульс | 4 | шт | 2300 |  | R5, R6 | N1, N2 chain | Ремонт | Э05 | [ДОПУЩЕНИЕ] уточнить наличие у застройщика
26 | Коллектор ¾″ (гребёнка) ХВС/ГВС — корпус | Valtec VTc.580 | Valtec | 4 | шт | 2400 |  | R5, R6 | N1, N2 chain (коллекторы) | Ремонт | Э05
27 | Выход коллектора с шаровым краном ½″ / евроконус | Valtec | Valtec | 13 | шт | 750 |  | R5, R6 | N1, N2: выходы ХВС/ГВС | Ремонт | Э05
28 | Труба PEX-a 16×2,2 (цельные отрезки, без соединений в подиуме/облицовке) | Rehau Rautitan / Valtec PEX-a | Rehau | 21 | м | 190 |  | R3, R5, R6 | plumbing.json pipes.water WB1–WB4, WK1, WL1, WL2 | Ремонт | Э05 | Σ трасс × линии = 18.26 м × 1,15
29 | Теплоизоляция 9 мм (ГВС) / 6 мм антиконденсатная (ХВС) | Energoflex / K-Flex | Energoflex | 21 | м | 60 |  | R3, R5, R6 | pipes.water_material | Ремонт | Э05
30 | Водорозетка латунная ½″ (выводы к приборам) | Rehau / Valtec | Valtec | 12 | шт | 900 |  | R3, R5, R6 | pipes.water: выводы | Ремонт | Э05
31 | Фитинги на надвижной гильзе (уголки, тройники, переходники), ≈ 3 на вывод | Rehau Everloc | Rehau | 36 | шт | 450 |  | R3, R5, R6 | pipes.water | Ремонт | Э05
32 | Труба ПП канализационная Ø50 (малошумная в коробах) | Ostendorf / Sinikon | Ostendorf | 8.5 | м | 260 |  | R3, R5, R6 | sewer S1, S2, S4–S7 | Ремонт | Э05 | Σ L = 7.37 м × 1,15
33 | Труба ПП канализационная Ø110 | Ostendorf / Sinikon | Ostendorf | 1.5 | м | 480 |  | R5 | sewer S3 | Ремонт | Э05 | Σ L = 1.26 м × 1,15
34 | Фасонные части ПП (отводы 15–45°, тройники, эксц. переходы 110/50), хомуты с резиной | Ostendorf | Ostendorf | 23 | шт | 350 |  | R3, R5, R6 | sewer S1–S7; заглушка P12 | Ремонт | Э05 | ≈ 3 на трассу + 2 перехода
35 | Заглушка Ø110 с ревизией (выпуск бывшего WC постирочной) | — | Ostendorf | 1 | шт | 900 |  | R6 | P12; D7; planning demolition F1 | Ремонт | Э05
36 | Люк ревизионный 300×600 — люк-невидимка нажимной под плитку/покраску | Практика / Revizor | Практика | 1 | шт | 9500 |  | R5 | H1; ВК-03 | Ремонт | Э08
37 | Люк ревизионный 300×400 — люк под плитку с уплотнением (зона орошения), | Практика / Revizor | Практика | 1 | шт | 7500 |  | R5 | H2; ВК-03 | Ремонт | Э08
38 | Люк ревизионный 300×400 — люк-невидимка над столешницей хозмойки | Практика / Revizor | Практика | 1 | шт | 7500 |  | R6 | H3; ВК-03 | Ремонт | Э08
39 | Люк ревизионный 300×300 — ревизия в экране (под плитку) | Практика / Revizor | Практика | 1 | шт | 5000 |  | R5 | H6; ВК-03 | Ремонт | Э08
40 | Монтажный комплект: кронштейны, шумоизоляция, ФУМ, герметики | — | — | 1 | компл | 6000 |  | R3, R5, R6 | ВК-01 | Ремонт | Э05
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»

## СП-02.3 Двери и фурнитура
СП-02.3. Двери и фурнитура
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Дверь Д-1 (D1): полотно 800 × 2100 × 40, МДФ эмаль C1 филёнчатое, коробка, наличники 70–80 с цоколем | линии неоклассики под эмаль | Софья / Волховец / ProfilDoors | 1 | компл | 42000 |  | R1 | D1; АР-08; M19 | Ремонт | Э12 | проём 900 × 2180 (O8 1099 → добор ПГП 199 у y 4621..4820; над проёмом — надпроёмная панель до +2750, M19)
2 | Петли скрытые 3D для Д-1 | AGB Eclipse / Simonswerk Tectus-класс | AGB | 3 | шт | 2600 |  | R1 | D1 | Ремонт | Э12
3 | Ручка на розетке латунь сатин C8 для Д-1 | Morelli / Fratelli Cattini | Fratelli Cattini | 1 | компл | 3800 |  | R1 | D1 | Ремонт | Э12
4 | Защёлка магнитная для Д-1 | AGB Polaris | AGB | 1 | шт | 1500 |  | R1 | D1 | Ремонт | Э12
5 | Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-1 | Morelli | Morelli | 1 | шт | 1100 |  | R1 | D1 | Ремонт | Э12
6 | Уплотнитель акустический по коробке для Д-1 | — | — | 1 | компл | 900 |  | R1 | D1 | Ремонт | Э12
7 | Дверь Д-2 (D2): полотно 800 × 2100 × 40, МДФ эмаль C1 филёнчатое, коробка, наличники 70–80 с цоколем | линии неоклассики под эмаль | Софья / Волховец / ProfilDoors | 1 | компл | 42000 |  | R2 | D2; АР-08; M19 | Ремонт | Э12 | проём 880 × 2180
8 | Петли скрытые 3D для Д-2 | AGB Eclipse / Simonswerk Tectus-класс | AGB | 3 | шт | 2600 |  | R2 | D2 | Ремонт | Э12
9 | Ручка на розетке латунь сатин C8 для Д-2 | Morelli / Fratelli Cattini | Fratelli Cattini | 1 | компл | 3800 |  | R2 | D2 | Ремонт | Э12
10 | Защёлка магнитная для Д-2 | AGB Polaris | AGB | 1 | шт | 1500 |  | R2 | D2 | Ремонт | Э12
11 | Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-2 | Morelli | Morelli | 1 | шт | 1100 |  | R2 | D2 | Ремонт | Э12
12 | Доводчик-демпфер от защемления для Д-2 | — | — | 1 | шт | 2500 |  | R2 | D2 | Ремонт | Э12
13 | Дверь Д-3 (D3): полотно 700 × 2010 × 40, МДФ эмаль C1 филёнчатое, влагостойкое, коробка, наличники 70–80 с цоколем | линии неоклассики под эмаль | Софья / Волховец / ProfilDoors | 1 | компл | 42000 |  | R5 | D3; АР-08; M19 | Ремонт | Э12 | проём 780 × 2180 (от пола коридора; порог-ступень +90, D20)
14 | Петли скрытые 180° для Д-3 | AGB Eclipse / Simonswerk Tectus-класс | AGB | 3 | шт | 2600 |  | R5 | D3 | Ремонт | Э12
15 | Ручка на розетке латунь сатин C8 для Д-3 | Morelli / Fratelli Cattini | Fratelli Cattini | 1 | компл | 3800 |  | R5 | D3 | Ремонт | Э12
16 | Защёлка магнитная для Д-3 | AGB Polaris | AGB | 1 | шт | 1500 |  | R5 | D3 | Ремонт | Э12
17 | WC-фиксатор с индикатором, латунь сатин, для Д-3 | Fratelli Cattini | Fratelli Cattini | 1 | шт | 2600 |  | R5 | D3 | Ремонт | Э12
18 | Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-3 | Morelli | Morelli | 1 | шт | 1100 |  | R5 | D3 | Ремонт | Э12
19 | Переточная решётка в полотне для Д-3 | — | в цвет C1 | 1 | шт | 1500 |  | R5 | D3 | Ремонт | Э12
20 | Дверь Д-4 (D4): полотно 700 × 2085 × 40, МДФ эмаль C1 филёнчатое, влагостойкое, коробка, наличники 70–80 с цоколем | линии неоклассики под эмаль | Софья / Волховец / ProfilDoors | 1 | компл | 42000 |  | R6 | D4; АР-08; M19 | Ремонт | Э12 | проём 780 × 2180
21 | Петли скрытые 180° для Д-4 | AGB Eclipse / Simonswerk Tectus-класс | AGB | 3 | шт | 2600 |  | R6 | D4 | Ремонт | Э12
22 | Ручка на розетке латунь сатин C8 для Д-4 | Morelli / Fratelli Cattini | Fratelli Cattini | 1 | компл | 3800 |  | R6 | D4 | Ремонт | Э12
23 | Защёлка магнитная для Д-4 | AGB Polaris | AGB | 1 | шт | 1500 |  | R6 | D4 | Ремонт | Э12
24 | WC-фиксатор с индикатором, латунь сатин, для Д-4 | Fratelli Cattini | Fratelli Cattini | 1 | шт | 2600 |  | R6 | D4 | Ремонт | Э12
25 | Ограничитель настенный (не в пол, D3) для Д-4 | Morelli | Morelli | 1 | шт | 1100 |  | R6 | D4 | Ремонт | Э12
26 | Надпроёмная панель над D1 до +2750 (МДФ эмаль C1, в системе двери) | — | Софья / Волховец / ProfilDoors | 1 | шт | 12000 |  | R1 | D1; doors.json opening_clear; M19 | Ремонт | Э12
27 | Наличник C1 изнутри входной двери ДВ-1 (комплект с цоколем) | — | Софья / Волховец | 1 | компл | 8000 |  | R4 | O5; ДВ-1 | Ремонт | Э12
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»

## СП-05 Отделочные и черновые мат
СП-05. Отделочные и черновые материалы (с запасами)
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Инженерная доска дуб 2-слойная 14–15 мм, ёлочка 90×600, ультраматовый лак, допуск на водяной ТП | Coswick «Ёлочка» / Alpine Floor Villa Herringbone | Coswick / Alpine Floor |  | м² | 7800 |  | R1, R2, R3, R4 | floors oak_herringbone (R1 17,54, R2 11,87, R3 14,59, R4 7,45); M01; АР-10 | Ремонт | Э11 | нетто 51.45 м² × 1.08 → упаковка 1.0 м²
2 | Клей паркетный MS-полимер эластичный (1,2 кг/м²) | Uzin MK 250 / Bostik Tarbicol MS | Uzin / Bostik |  | кг | 700 |  | R1, R2, R3, R4 | P-OAK; M01 | Ремонт | Э11
3 | Грунт/ремонтный состав под клей (0,2 л/м²) и локальный ремонт стяжки | Uzin PE 460 / Bostik | Uzin | 15 | л | 950 |  | R1, R2, R3, R4 | P-OAK | Ремонт | Э11
4 | LVT клеевой «ёлочка» в тон дуба C7, 33/42 кл., слой износа ≥ 0,55, допуск на ТП | Alpine Floor Parquet LVT / Aquafloor Parquet Glue | Alpine Floor |  | м² | 3300 |  | R7 | floors lvt_herringbone; M28 | Ремонт | Э11 | нетто 6.47 м² × 1.08 → упаковка 0.5 м²
5 | Клей дисперсионный для LVT (0,35 кг/м²) | Bostik / Forbo / Homakoll | Homakoll | 3 | кг | 450 |  | R7 | P-BALC; M28 | Ремонт | Э11
6 | Керамогранит 60×60 «светлый камень» R10 ректификат (вход) | Kerama Marazzi / Italon / Estima | Kerama Marazzi |  | м² | 3900 |  | R4 | floors porcelain_60x60_hall; M16 | Ремонт | Э08 | нетто 1.89 м² × 1.1 → упаковка 1.44 м²
7 | Керамогранит 60×60 «светлый мрамор» R10 ректификат (ванная, постирочная) | Italon Charme Evo / Kerama Marazzi | Italon |  | м² | 4500 |  | R5, R6 | floors porcelain_60x60_bath + _laundry; M20, M25 | Ремонт | Э08 | нетто 5.85 м² × 1.1 → упаковка 1.44 м²
8 | Керамогранит 60×120 «светлый мрамор» R10/B (пол душа, уклон к трапу) | Italon Charme Evo (структ.) | Italon |  | м² | 5900 |  | R5 | floors porcelain_60x120_shower_R10B; M20 | Ремонт | Э08 | нетто 0.71 м² × 1.15 → упаковка 1.44 м²
9 | Керамогранит 60×120 «светлый мрамор» матовый — стены ванной (мокрые зоны до потолка + до +1280) и фартук кухни | Italon Charme Evo / Kerama Marazzi | Italon |  | м² | 5600 |  | R5, R3 | walls tile_wet + tile_dry + tile_apron_porcelain; M21, M13; АР-13, АР-11 | Ремонт | Э08 | нетто 18.3 м² × 1.15 → упаковка 1.44 м²
10 | Плитка «кабанчик» матовая (фартук хозмойки) | Kerama Marazzi «Метро» / Estima | Kerama Marazzi |  | м² | 2600 |  | R6 | walls tile_apron; M27; АР-14 | Ремонт | Э08 | нетто 0.77 м² × 1.1 → упаковка 1.0 м²
11 | Клей плиточный C2TE S1 для ТП и крупного формата (пол 7 кг/м², стены 6 кг/м²) | Litokol Hyperflex K100 / Ceresit CM 17 | Litokol |  | меш. 25 кг | 1250 |  | R3–R6 | floors/walls tile_* | Ремонт | Э08
12 | Затирка эпоксидная (ванная, 0,35 кг/м²) | Litokol Starlike EVO | Litokol | 7 | кг | 1900 |  | R5 | M21 | Ремонт | Э08
13 | Затирка цементная (прихожая, постирочная, фартуки, 0,3 кг/м²) | Litokol Litochrom | Litokol | 3 | кг | 350 |  | R3, R4, R6 | tile_* | Ремонт | Э08
14 | Система выравнивания плитки (СВП: клипсы, клинья) | — | — | 28 | м² | 120 |  | R3–R6 | tile_* | Ремонт | Э08
15 | Профиль латунь для плитки 10 мм (линия +1280 и обрамление ниш) | Progress Profiles / Butech | Progress Profiles | 10.8 | м | 1500 |  | R5 | walls tile_dry (Σ длин 5.57); ниши 3.3 м; M21 | Ремонт | Э08
16 | Порог-ступень D3 из керамогранита 800×100×90 (изготовление) | серия C9 | мастерская | 1 | шт | 4500 |  | R5 | J5; узел 5; D20 | Ремонт | Э08
17 | Порог-ограничитель D4 800×80×15 (керамогранит/камень, скругл.) | — | мастерская | 1 | шт | 2500 |  | R6 | J6; D4 | Ремонт | Э08
18 | Гидроизоляция обмазочная 2-компонентная (2 слоя, 2,8 кг/м²; пол ванной — нижняя + основная) | Mapei Mapelastic / Ceresit CL 51 | Mapei |  | кг | 420 |  | R5, R6 | floors waterproofing_floor ×(2 в R5) + waterproofing_walls = 26.56 м² | Ремонт | Э06
19 | Ленты, углы, манжеты, фланец трапа (комплект на помещение) | Mapei Mapeband | Mapei | 2 | компл | 6500 |  | R5, R6 | узел 6 | Ремонт | Э06
20 | ЦПС М300 (подиум ванной 78,5 мм, фибра) | Каменный цветок / Knauf | — |  | меш. 40 кг | 380 |  | R5 | floors podium_screed_80; P-BATH | Ремонт | Э06
21 | Сетка Вр4 50×50 + фибра + демпферная лента (подиум, стяжка балкона) | — | — | 14 | м² | 380 |  | R5, R7 | P-BATH, P-BALC; периметры R5 9.36 м, R7 10.67 м | Ремонт | Э06
22 | Рамка-бортик U14 (ЦСП 20 / уголок нерж.) | VK-C3 | — | 1 | шт | 2500 |  | R5 | VK-C3; J7; узел 6 | Ремонт | Э06
23 | XPS 300 кПа 50 мм (пол балкона) | Пеноплэкс Комфорт / Технониколь Carbon | Пеноплэкс | 7.92 | м² | 650 |  | R7 | floors xps50+screed55; P-BALC; D22 | Ремонт | Э06
24 | Плёнка ПЭ 200 мкм (нахлёст 100, завод на стены) | — | — | 9 | м² | 45 |  | R7 | P-BALC | Ремонт | Э06
25 | ЦПС М300 (стяжка балкона 55 мм) | — | — |  | меш. 40 кг | 380 |  | R7 | P-BALC | Ремонт | Э06
26 | Самовыравнивающая смесь 10 мм по мату TP3 (16 кг/м²) | Ceresit CN 175 / Knauf Боден | Ceresit | 5 | меш. 25 кг | 950 |  | R7 | P-BALC | Ремонт | Э06
27 | Остекление балкона тёплое ПВХ 70 мм, 2-камерный энергосберегающий стеклопакет, наружное стекло триплекс P2A, фурнитура с детским замком, отливы, подоконник | VEKA / Exprof / Rehau-класс | переработчик СПб | 10.5 | м² | 21000 |  | R7 | electrical.json balcony_heat_balance (остекление 10,5 м²); M32; №12 | Ремонт | Э03 | поставка; монтаж — в работах
28 | Оконный приточный клапан в раме (гигрорегулируемый) | Aereco / Air-Box | Aereco | 2 | шт | 3500 |  | R7 | SV1, SV2; ОВ-02 | Ремонт | Э03
29 | Утеплитель PIR 50 фольгированный (парапеты, потолок балкона) | Logicpir / Технониколь | Технониколь | 14.4 | м² | 1050 |  | R7 | walls gvl+paint_c6 7.05 + ceilings R7 6.08; M29, M30 | Ремонт | Э03
30 | Лента алюминиевая, пароизоляция примыканий, пена | — | — | 1 | компл | 4500 |  | R7 | M29 | Ремонт | Э03
31 | ГВЛ 12,5 (обшивка парапетов) 2500×1200 | Knauf ГВЛ | Knauf | 3 | лист | 780 |  | R7 | walls gvl+paint_c6 | Ремонт | Э03
32 | Каркас для обшивки парапетов (ПП 60/27, ПН, подвесы, крепёж) | Knauf | Knauf | 8 | м² | 450 |  | R7 | walls gvl+paint_c6 | Ремонт | Э03
33 | ПГП полнотелая 667×500×100 (NW1) | Волма / Knauf | Волма | 16 | шт | 520 |  | R1/R3 | NW1 4.87 м²; planning.json new_walls | Ремонт | Э02
34 | ПГП полнотелая 667×500×80 (NW4, добор D1) | Волма / Knauf | Волма | 7 | шт | 400 |  | R2/R4, R1 | NW4 1.66 м² (за вычетом проёма D2) + добор 199 0.54 м² | Ремонт | Э02
35 | ПГП гидрофобизированная 667×500×80 (NW8, NW9) | Волма / Knauf | Волма | 7 | шт | 450 |  | R5, R6 | NW8 1.01 + NW9 1.13 м² | Ремонт | Э02
36 | Клей гипсовый монтажный для ПГП (2 кг/м²) + ГКЛ на клей NW1 | Волма Монтаж / Knauf Перлфикс | Волма | 2 | меш. 30 кг | 620 |  | — | new_walls | Ремонт | Э02
37 | Лента демпферная 10 мм + скобы/гибкие связи (без дюбелей в пол, D3) | — | — | 31 | м | 120 |  | — | new_walls: периметры NW1, NW4, NW8, NW9 = 30.18 м | Ремонт | Э02
38 | Перемычка (уголок) над новыми проёмами D3, D4 | — | — | 2 | шт | 1200 |  | R5, R6 | W12-cut, W11-cut | Ремонт | Э02
39 | ГКЛ 12,5 2500×1200 (облицовка W7, NW1 со стороны кухни, зашивка O1 в 2 слоя) | Knauf ГСП-А | Knauf | 9 | лист | 560 |  | R1, R3 | W7 11.05 + NW1 4.87 + O1 2×2.98 м² | Ремонт | Э02
40 | Каркас стенных облицовок (ПП 60/27, ПН, подвесы; VK-C1 — стальной/ПП усиленный) | Knauf | Knauf | 20 | м² | 520 |  | R1, R5 | W7, O1, VK-C1 2.29, короб инсталляции 1.35, экран 1.02, VK-C2 0.66 | Ремонт | Э02
41 | ГВЛВ/ЦСП 12,5 (облицовка душа VK-C1, короб инсталляции, экран ванны, VK-C2 — 2 слоя) | Knauf ГВЛВ / Аквапанель | Knauf | 5 | лист | 950 |  | R5 | VK-C1 (F90), VK-C2, F69, экран ванны | Ремонт | Э02
42 | Минвата 100 + пароизоляция с проклейкой (зашивка O1) | Rockwool Лайт Баттс / Ондутис | Rockwool | 4 | м² | 650 |  | R1 | window_infill O1 2.98 м²; узел 8 | Ремонт | Э02
43 | ГКЛ 12,5 2500×1200 (потолки, короба CB-1…CB-3, ниши штор) | Knauf ГСП-А | Knauf | 22 | лист | 560 |  | R1–R4 | ceilings gkl_* 48.97 + box 4.57×1,5 + niche 2.4 | Ремонт | Э09
44 | ГКЛВ 12,5 2500×1200 (потолки ванной, постирочной, балкона) | Knauf ГСП-H2 | Knauf | 5 | лист | 650 |  | R5–R7 | ceilings gklv_* 8.29 + 5.07 | Ремонт | Э09
45 | Каркас потолков (ПП 60/27, ПН 28/27, прямые подвесы, крабы, анкеры) | Knauf | Knauf | 70 | м² | 550 |  | все | ceilings Σ 69.3 м² | Ремонт | Э09
46 | Теневой профиль 10×10 алюминиевый под окраску | Steel Shadow / Профиль-Т | — | 18 | м | 650 |  | R5, R6, R7 | linear shadow_profile; ceilings shadow_profiles | Ремонт | Э09
47 | HC-1: люк-невидимка под покраску, влагостойкий, с уплотнителем 300×300 | Практика / Revizor | — | 1 | шт | 4500 |  | R5 | HC-1; ceilings.json | Ремонт | Э09
48 | HC-2: съёмная вентрешётка в низе короба CB-2 210×150 | Практика / Revizor | — | 1 | шт | 1800 |  | R3 | HC-2; ceilings.json | Ремонт | Э09
49 | Штукатурка гипсовая по маякам (ср. 15 мм, 13,5 кг/м²) | Knauf Ротбанд / Волма Слой | Knauf |  | меш. 30 кг | 640 |  | R1–R4, R7 | walls (gross − проёмы, без каркасных облицовок) = 118.4 м² | Ремонт | Э07
50 | Штукатурка цементная для влажных помещений (ср. 15 мм, 18 кг/м²) | Knauf Унтерпутц / Ceresit CT 24 | Knauf |  | меш. 25 кг | 520 |  | R5, R6 | walls R5, R6 = 33.89 м² | Ремонт | Э07
51 | Маяки 6 мм 3 м + уголки штукатурные для откосов | — | — | 108 | шт | 70 |  | все | штукатурка; откосы 16.88 м | Ремонт | Э07
52 | Грунт глубокого проникновения (2 прохода, 0,15 л/м²) | Ceresit CT 17 / Knauf Тифенгрунд | Ceresit | 120 | л | 120 |  | все | штукатурка + шпаклёвка + Q2 | Ремонт | Э07
53 | Шпаклёвка финишная полимерная (стены Q3 1,2 кг/м², потолки Q4 1,5 кг/м², Q2 за мебелью 0,5 кг/м²) | Sheetrock / Vetonit LR+ / Danogips | Sheetrock | 280 | кг | 85 |  | все | Q3 стены 105.6 + откосы 5.38 + потолки 69.3 + Q2 50.01 м² | Ремонт | Э07
54 | Шпаклёвка для швов ГКЛ + серпянка (0,35 кг/м²) | Knauf Фуген | Knauf | 50 | кг | 70 |  | все | ceilings + облицовки | Ремонт | Э07
55 | Стеклохолст-паутинка 45 г/м² + клей (стены под покраску) | Wellton / Oscar | Wellton | 150 | м² | 95 |  | все | walls под окраску 105.6 м²; M05 | Ремонт | Э07
56 | Краска акриловая матовая моющаяся (класс 1), колер C2 «лён» NCS S 1002-Y — стены, матовая моющаяся класс 1–2 | Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс | Derufa / Caparol |  | л | 1500 |  | R1, R3, R4 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json | Ремонт | Э10 | 56.72 м² × 0,11 л × 2 сл.
57 | Краска износостойкая моющаяся (класс 1), колер C5 NCS S 1510-B — детская, низ до +900, износостойкая класс 1 | Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс | Derufa / Caparol |  | л | 1500 |  | R2 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json | Ремонт | Э10 | 9.02 м² × 0,11 л × 2 сл.
58 | Краска акриловая глубокоматовая, колер C1 «тёплый белый» NCS S 0502-Y — детская, верх стен | Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс | Derufa / Caparol |  | л | 1400 |  | R2 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json | Ремонт | Э10 | 18.04 м² × 0,11 л × 2 сл.
59 | Краска для влажных помещений матовая, колер C2 NCS S 1002-Y — стены ванной/постирочной, для влажных помещений | Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс | Derufa / Caparol |  | л | 1600 |  | R5, R6 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json | Ремонт | Э10 | 11.42 м² × 0,11 л × 2 сл.
60 | Краска глубокоматовая (≤ 3 gloss), колер C6 «тёмная олива» — балкон, глубокоматовая, тёмная (3 слоя) | Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс | Derufa / Caparol |  | л | 1600 |  | R7 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json | Ремонт | Э10 | 10.4 м² × 0,11 л × 3 сл.
61 | Краска акриловая глубокоматовая, колер C1 «тёплый белый» NCS S 0502-Y — откосы O2, O3, портал O4 | Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс | Derufa / Caparol |  | л | 1400 |  | R1, R2, R3 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json | Ремонт | Э10 | 5.38 м² × 0,11 л × 2 сл.
62 | Краска потолочная глубокоматовая, колер C1 NCS S 0502-Y — потолки ГКЛ, глубокоматовая | Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс | Derufa / Caparol |  | л | 1300 |  | R1, R2, R3, R4 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json | Ремонт | Э10 | 54.93 м² × 0,11 л × 2 сл.
63 | Краска для влажных помещений матовая, колер C1 — потолки ГКЛВ ванной и постирочной, влагостойкая | Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс | Derufa / Caparol |  | л | 1600 |  | R5, R6 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json | Ремонт | Э10 | 8.29 м² × 0,11 л × 2 сл.
64 | Краска глубокоматовая (≤ 3 gloss), колер C6 «тёмная олива» — потолок балкона и ниша CN-3 | Derufa / Caparol Samtex / Dulux-класс | Derufa / Caparol |  | л | 1600 |  | R7 | finish-quantities walls/ceilings; palette.json | Ремонт | Э10 | 6.08 м² × 0,11 л × 3 сл.
65 | Карниз потолочный гладкий 80×70 полиуретан/дюрополимер | M04 | Европласт / Orac Decor |  | м | 1300 |  | R1, R3, R4 | linear cornice_80 = 29.33 м | Ремонт | Э10
66 | Карниз потолочный 60×60 | M04 | Европласт / Orac Decor |  | м | 1000 |  | R2 | linear cornice_60 = 11.56 м | Ремонт | Э10
67 | Карниз 40 влагостойкий (ванная) | M21 | Европласт / Orac Decor |  | м | 800 |  | R5 | linear cornice_40 = 3.9 м | Ремонт | Э10
68 | Карниз-профиль 60 ламбрекена CB-3 | M14 | Европласт / Orac Decor |  | м | 1000 |  | R3 | linear cornice_profile_lambrequin_60 = 3.58 м | Ремонт | Э10
69 | Карниз с LED-пазом (буазери, wall-wash) | M06 | Orac Decor C-серия |  | м | 2800 |  | R1 | linear cornice_boiserie_LED = 2.9 м | Ремонт | Э10
70 | Плинтус МДФ влагостойкий 120 под покраску, к стене | M02 | Ultrawood / Orac SX |  | м | 850 |  | R1, R2, R3, R4 | linear plinth_mdf_120 = 30.43 м | Ремонт | Э10
71 | Плинтус МДФ влагостойкий 80, окраска C6 | M29 | Ultrawood |  | м | 650 |  | R7 | linear plinth_mdf_80_C6 = 8.21 м | Ремонт | Э10
72 | Молдинг chair rail 40×20 на +900 | M10 | Европласт / Ultrawood |  | м | 650 |  | R2 | linear chair_rail_40x20_at_900 = 10.68 м | Ремонт | Э10
73 | Молдинг 30 гладкий для рамок (R1 — рамка ТВ-зоны W7; R3 — 3 рамки на W8 [ДОПУЩЕНИЕ 900×1800]) | Европласт / Orac Decor | Европласт | 26 | м | 450 |  | R1, R3 | elevations R1 W7 moulding 7.2 м; M14 рамки 16.2 м | Ремонт | Э10
74 | Клей монтажный для лепнины + акриловый герметик для швов | Европласт Клей / Orac FX | Европласт | 25 | туба | 650 |  | все | погонаж Σ 123.99 м | Ремонт | Э10
75 | Эмаль акриловая полуматовая для погонажа и молдингов (C1/C2/C6) | Derufa / Tikkurila Empire | Derufa | 7 | л | 1800 |  | все | погонаж 123.99 м × 0,25 м² × 2 сл. × 0,1 л | Ремонт | Э10
76 | Т-профиль латунный 8 мм на клею (стыки J1, J2) | — | — | 5.4 | м | 1900 |  | R3/R7, R4 | counts латунный Т-профиль; J1, J2 | Ремонт | Э11
77 | Компенсатор пробковый 5 мм (стыки J1, J2, J4) | — | — | 7 | м | 250 |  | R1–R4, R7 | floors junctions J1, J2, J4 | Ремонт | Э11
78 | Карниз потолочный профильный 2-рядный в нише (CN-1, CN-2) | Forest / Mustang-класс | — | 7 | м | 1800 |  | R1, R2 | ceilings curtain_niches CN-1, CN-2 = 6.93 м | Ремонт | Э13
79 | П-образный потолочный карниз с электроприводом Zigbee (B1+B2+B3) | Aqara / Dooya | Aqara / Dooya | 1 | компл | 32000 |  | R7 | F37; CN-3; P-B02; M32 | Ремонт | Э13
80 | Портьеры блэкаут + тюль-лён, пошив (спальня, окно O2) | Galleria Arben-класс | ателье | 1 | компл | 38000 |  | R1 | M09; CN-1 | Ремонт | Э13
81 | Портьеры блэкаут + тюль, пошив (детская, окно O3) | — | ателье | 1 | компл | 26000 |  | R2 | CN-2 | Ремонт | Э13
82 | Портьеры блэкаут C6 на П-карниз балкона, пошив | — | ателье | 1 | компл | 48000 |  | R7 | F37; M32 | Ремонт | Э13
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»

## СП-04.2 Тёплые полы (электро) и
СП-04.2. Тёплые полы (электро) и ОВ
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 1.5 м² (TP1) | Теплолюкс / «Национальный комфорт» / DEVI | Теплолюкс | 1.5 | м² | 3300 |  | R5 | TP1; heating.json electric_ufh; ОВ-01 | Ремонт | Э04 | раскладка 1.89 м² → мат 1.5 м² (мат не режется)
2 | Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 1.0 м² (TP2) | Теплолюкс / «Национальный комфорт» / DEVI | Теплолюкс | 1 | м² | 3300 |  | R6 | TP2; heating.json electric_ufh; ОВ-01 | Ремонт | Э04 | раскладка 1.06 м² → мат 1.0 м² (мат не режется)
3 | Нагревательный мат 150 Вт/м², экранированный, 2.0 м² (TP3) | Теплолюкс / «Национальный комфорт» / DEVI | Теплолюкс | 2 | м² | 3300 |  | R7 | TP3; heating.json electric_ufh; ОВ-01 | Ремонт | Э04 | раскладка 2.32 м² → мат 2.0 м² (мат не режется)
4 | Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T1 — TP1 ванная) | Теплолюкс MCS 350 / Caleo | Теплолюкс | 1 | шт | 7500 |  | R4 | T1; P-V06/P-L05/P-B08 | Ремонт | Э13
5 | Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T2 — TP2 постирочная) | Теплолюкс MCS 350 / Caleo | Теплолюкс | 1 | шт | 7500 |  | R4 | T2; P-V06/P-L05/P-B08 | Ремонт | Э13
6 | Терморегулятор программируемый Wi-Fi/Zigbee с датчиком пола (T3 — TP3 балкон) | Теплолюкс MCS 350 / Caleo | Теплолюкс | 1 | шт | 7500 |  | R7 | T3; P-V06/P-L05/P-B08 | Ремонт | Э13
7 | Гофра Ø16 к датчику пола | — | DKC | 10 | м | 30 |  | R4–R7 | LV27-1, LV27-2, LV27-3 | Ремонт | Э04
8 | Электроконвектор низкий настенный 0.75 кВт, h ≤ 400, крепление к парапету/W2 (KV1) | Noirot Melodie Evolution Plinthe / Ballu | Noirot | 1 | шт | 17000 |  | R7 | KV1; P-B06; D17 | Ремонт | Э13
9 | Электроконвектор низкий настенный 0.75 кВт, h ≤ 400, крепление к парапету/W2 (KV2) | Noirot Melodie Evolution Plinthe / Ballu | Noirot | 1 | шт | 17000 |  | R7 | KV2; P-B07; D17 | Ремонт | Э13
10 | Воздуховод круглый Ø125 гладкий (ПВХ/оцинк.) | Era / Вентс | Era | 5 | м | 650 |  | R3 | KH1 4.05 м; CB-1, CB-2 | Ремонт | Э05
11 | Отводы Ø125 (90°/45°), соединители, хомуты | Era | Era | 5 | шт | 450 |  | R3 | KH1 bends: 3×90° + 2×45° | Ремонт | Э05
12 | Решётка вентканала комбинированная с обратным клапаном и отверстиями естественной тяги (U13) | Era / Вентс | Era | 1 | шт | 2500 |  | R3 | U13; kitchen.md п.8 | Ремонт | Э05
13 | Вентилятор вытяжной Ø100, обратный клапан, гигростат + таймер, IPX4/IPX5 (EF1) | Soler&Palau Silent 100 Design / Blauberg | Soler&Palau | 1 | шт | 8500 |  | R5 | EF1; P-V05/P-L04 | Ремонт | Э13
14 | Воздуховод Ø100 + врезка в канал (EF1) | Era | Era | 1 | м | 450 |  | R5 | EF1 0.3 м | Ремонт | Э05
15 | Вентилятор вытяжной Ø100, обратный клапан, гигростат + таймер, IPX4/IPX5 (EF2) | Soler&Palau Silent 100 Design / Blauberg | Soler&Palau | 1 | шт | 8500 |  | R6 | EF2; P-V05/P-L04 | Ремонт | Э13
16 | Воздуховод Ø100 + врезка в канал (EF2) | Era | Era | 1 | м | 450 |  | R6 | EF2 0.4 м | Ремонт | Э05
17 | Бризер BR1: Бризер спальни (F51) | Tion 4S / Ballu ONEAIR ASP-200 | Tion / Ballu | 1 | шт | 58000 |  | R1 | BR1; F51/F59; ОВ-02 | Ремонт | Э13
18 | Бризер BR2: Бризер детской (F59) — компактный | Ballu ONEAIR ASP-80 / Royal Clima Brezza | Tion / Ballu | 1 | шт | 26000 |  | R2 | BR2; F51/F59; ОВ-02 | Ремонт | Э13
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»

## СП-03.4 Слаботочные сети, умный
СП-03.4. Слаботочные сети, умный дом, кинозона
Цены — ориентировочные для Санкт-Петербурга на 10.2026 (средний сегмент, розница/подрядчики), не являются офертой и подлежат проверке у поставщиков перед закупкой. Материалы — по диапазонам 02-concept/materials.json (price_ref) с поправкой на рост цен 1-го полугодия 2026 (INFOline: плитка +17 %, электрика +15 %, ЛКМ +10 %, напольные +10,5 %); расценки работ — калибровка по открытым прайсам СПб (поиск 2026-10-08, источники в 05-estimate/estimate.md).
Поз. | Наименование | Артикул / пример | Производитель | Кол-во | Ед. | Цена ориент., ₽ | Сумма, ₽ | Помещение | Ссылка (лист / id) | Бюджет | Этап сметы | Примечание / расчёт кол-ва
1 | Щит слаботочный 400×500×120 накладной (U16) с DIN-рейкой и полкой | ЩМП / Hager | Hager / ЩМП | 1 | шт | 9000 |  | R4 | U16; LV00; F64; D14 | Ремонт | Э04
2 | Роутер Wi-Fi 6 (mesh-совместимый) | Keenetic / TP-Link | Keenetic | 1 | шт | 12000 |  | R4 | LV00; F64 | Ремонт | Э13 | ONT — провайдера
3 | Коммутатор PoE 8 портов | TP-Link / Keenetic | TP-Link | 1 | шт | 9000 |  | R4 | LV00 | Ремонт | Э13
4 | Патч-панель Cat6 12p + патч-корды | Hyperline | Hyperline | 1 | компл | 6000 |  | R4 | LV00 | Ремонт | Э04
5 | Точка доступа Wi-Fi потолочная PoE | TP-Link EAP / Keenetic Voyager | TP-Link | 1 | шт | 12000 |  | R4 | F65; LV13 | Ремонт | Э13
6 | Розетка RJ45 Cat6 (серия ArtGallery) | ArtGallery | Systeme Electric | 4 | шт | 1300 |  | R1, R2, R7 | LV02, LV05, LV06, LV07 | Ремонт | Э13
7 | Розетка TV (серия ArtGallery) | ArtGallery | Systeme Electric | 1 | шт | 900 |  | R1 | LV03 | Ремонт | Э13
8 | Кабель U/FTP Cat6 нг(А)-HF | Hyperline / Netlan | Hyperline | 75 | м | 95 |  | все | LV02, LV05, LV06, LV07, LV13, LV08 — трассы по потолку + 15 % | Ремонт | Э04
9 | Кабель коаксиальный RG-6 нг | Cavel / Rexant | Cavel | 15 | м | 50 |  | R1 | LV03 | Ремонт | Э04
10 | Кабель акустический 2×2,5 | Acoustic / Cordial | — | 20 | м | 130 |  | R7 | LV09, LV10 | Ремонт | Э04
11 | Кабель датчиков протечки 3×0,5 нг | КСВВнг(А)-LS / ПВСнг | — | 70 | м | 35 |  | R3, R5, R6 | LV14, LV15-1, LV15-2, LV15-3, LV16-1, LV16-2, LV16-3 | Ремонт | Э04
12 | Кабель питания электрокранов 3×0,75 нг (12 В) | ПВСнг(А)-LS | — | 20 | м | 55 |  | R5, R6 | LV17, LV18 | Ремонт | Э04
13 | Гофра Ø32 (AV-трасса) / Ø25 (ТВ-ниша → консоль) + 12В-триггер 2×0,75 | DKC | DKC | 7 | м | 90 |  | R1, R7 | LV08, LV04, LV11 | Ремонт | Э04
14 | Кабель HDMI 2.1 оптический (AOC) 10 м | Cablexpert / Ugreen | — | 1 | шт | 9000 |  | R7 | LV08 | Ремонт | Э04
15 | Шлюз Zigbee (Яндекс-совместимый) | Яндекс Хаб / Aqara M2 | Яндекс / Aqara | 1 | шт | 7000 |  | R4 | LV20 | Ремонт | Э13
16 | Контроллер защиты от протечек 12 В с АКБ (проводные датчики, Zigbee/Wi-Fi) | Neptun ProW+ / Аквасторож Эксперт | Neptun | 1 | шт | 18000 |  | R4 | plumbing.json leak_protection; F64 | Ремонт | Э13
17 | Кран шаровой с электроприводом 12 В ½″–¾″ | Neptun Bugatti Pro 12 В | Neptun | 4 | шт | 8500 |  | R5, R6 | EV1, EV2, EV3, EV4; F77, F82 | Ремонт | Э05
18 | Датчик протечки проводной | Neptun SW005 | Neptun | 7 | шт | 1800 |  | R3, R5, R6 | LS1, LS2, LS3, LS4, LS5, LS6, LS7; F22, F76, F81 | Ремонт | Э13
19 | ИБП 600 ВА для СС-щита (роутер, шлюз, контроллер) | Ippon / APC | Ippon | 1 | шт | 7000 |  | R4 | leak_protection.controller | Ремонт | Э13
20 | Датчик открытия Zigbee (окна O2, O3, створки балкона, вход) | Aqara | Aqara | 6 | шт | 1900 |  | R1, R2, R4, R7 | LV21 | Ремонт | Э13
21 | Сценарная кнопка Zigbee (Утро/Ужин/Кино/Уход) | Aqara Wireless Mini / Opple | Aqara | 4 | шт | 2500 |  | R2, R3, R4, R7 | ZB-1, ZB-2, ZB-3, ZB-4; LV22 | Ремонт | Э13
22 | Датчик движения (потолочный 230 В / SELV / батарейный) | Aqara / Arlight | Aqara | 4 | шт | 2600 |  | R1, R4, R5 | LV23, LV24, LV25, LV26 | Ремонт | Э13
23 | Модуль Zigbee привода экрана (ZB-SCR) | Aqara / Sonoff | Aqara | 1 | шт | 3500 |  | R3 | LV11; P-K16 | Ремонт | Э13
24 | Извещатели автономные дымовые ИП 212 ×4 + тепловой ИП 101 (кухня) | Kidde / Аврора | — | 1 | компл | 4500 |  | R1–R4 | LV28 | Ремонт | Э13
25 | Проектор 4K-класса (4K-enhancement), зум с throw ≈ 1,29–1,41, lens shift, ≤ 28 дБ | Epson EH-TW7100 / BenQ W2710-класс | Epson / BenQ | 1 | шт | 130000 |  | R7 | F38; D11; planning.json cinema | Мебель+техника | —
26 | Кронштейн потолочный проектора (к плите балкона) | — | — | 1 | шт | 5000 |  | R7 | F38 | Мебель+техника | —
27 | Экран моторизованный 80″ 16:9 tab-tension в нишу (полотно 1771×996), 12В-триггер | Lumien Cinema Tensioned / Elite Screens | Lumien | 1 | шт | 60000 |  | R3 | F32; CB-3; узел 9 | Мебель+техника | —
28 | Колонки настенные пассивные (пара L/R) | Dali / Polk / Wharfedale | Polk | 1 | пара | 22000 |  | R7 | F39, F40 | Мебель+техника | —
29 | AV-ресивер 5.1 (с 12В-триггером, eARC) | Denon / Yamaha | Denon | 1 | шт | 32000 |  | R7 | F35 отсек AV; P-B04a | Мебель+техника | —
30 | Медиаплеер 4K (Android TV / Apple TV) | Apple TV 4K / Ugoos | — | 1 | шт | 15000 |  | R7 | F35; P-B04a | Мебель+техника | —
31 | Телевизор 65″ 4K + плоский кронштейн | Samsung / LG / Sony | — | 1 | компл | 65000 |  | R1 | F48; D12 | Мебель+техника | —
Итого по спецификации
в т.ч. «Ремонт»
в т.ч. «Мебель+техника»